
附件3
保障性租赁住房室内装修标准
（适用于住宅、公寓）
	装修项目
	基本配置标准

	楼梯前室

电梯前室

公共走廊
	地面
	普通防滑地砖

	
	踢脚
	普通抛光砖

	
	墙面
	浅色乳胶漆涂料

	
	顶棚
	浅色乳胶漆涂料

	
	灯具
	声光控自熄节能灯

	起居室
	地面
	普通抛光砖

	
	踢脚
	普通抛光砖

	
	墙面
	浅色乳胶漆涂料

	
	顶棚
	浅色乳胶漆涂料

	
	灯具
	节能型吸顶灯

	
	家具
	沙发、茶几

	卧室
	地面
	普通抛光砖

	
	踢脚
	普通抛光砖

	
	墙面
	浅色乳胶漆涂料

	
	顶棚
	浅色乳胶漆涂料

	
	灯具
	节能型吸顶灯

	
	家具
	普通床及床头柜

	卫生间
	地面
	普通防滑地砖

	
	墙面
	普通墙面砖

	
	顶棚
	抹灰防水防潮乳胶漆

	
	灯具
	防水防尘吸顶灯

	
	卫浴洁具
	普通花洒、成品洗脸盆、普通节水坐便器

	
	卫浴五金
	普通毛巾杆、成品镜面、排气扇、热水器

	阳台
	地面
	普通防滑地砖

	
	墙面
	普通墙面砖

	
	顶棚
	抹灰耐水腻子乳胶漆

	
	灯具
	防水节能吸顶灯

	
	晾衣杆
	悬挂式晾衣杆

	门
	卫生间
	铝合金玻璃门

	
	入户门
	实心实木复合门

	
	单元门
	金属防盗门

	
	门五金
	普通门锁、门吸

	其他
	空调
	每个卧室应配置分体空调或中央空调

	
	窗台
	普通花岗岩石材或抛光砖台面，不锈钢护栏

	
	窗帘
	铝合金窗帘杆及窗帘


备注：改建项目结合改建项目实际，参照上述标准组织装修。
保障性租赁住房室内装修标准
（适用于宿舍）
	装修项目
	基本配置标准

	楼梯前室

电梯前室

公共走廊
	地面
	普通防滑地砖

	
	踢脚
	普通抛光砖

	
	墙面
	浅色乳胶漆涂料

	
	顶棚
	浅色乳胶漆涂料

	
	灯具
	声光控自熄节能灯

	起居室
	墙面
	浅色乳胶漆涂料

	
	顶棚
	浅色乳胶漆涂料

	
	灯具
	节能型吸顶灯

	卧室
	墙面
	浅色乳胶漆涂料

	
	顶棚
	浅色乳胶漆涂料

	
	灯具
	节能型吸顶灯

	
	家具
	普通床及床头柜

	卫生间
	地面
	普通防滑地砖

	
	墙面
	普通墙面砖

	
	顶棚
	抹灰防水防潮乳胶漆

	
	灯具
	防水防尘吸顶灯

	
	卫浴洁具
	成品洗脸盆、普通节水坐便器

	阳台
	地面
	普通防滑地砖

	
	墙面
	普通墙面砖

	
	顶棚
	抹灰耐水腻子乳胶漆

	
	灯具
	防水节能吸顶灯

	
	晾衣杆
	悬挂式晾衣杆

	门
	卫生间
	铝合金玻璃门

	
	入户门
	实心实木复合门

	
	单元门
	金属防盗门

	
	门五金
	普通门锁、门吸


备注：改建项目结合改建项目实际，参照上述标准组织装修。



